**OŠ DON LOVRE KATIĆA**

**OIB: 16755156769**

**Put Majdana 3**

**21210 Solin**

KLASA: 404-04/20-01/01

URBROJ: 2180/01-09-02-20-2

Split, 12. svibnja 2020. godine

|  |
| --- |
| PONUDITELJ |
|  |
|  |
|  |

Predmet: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 - Za nabavu: **Izvedba radova ugradnje električnih bojlera i pratećih radova u OŠ don Lovre Katića**

* redni broj nabave 1/20
* dostavlja se

Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016. u daljnjem tekstu: ZJN 2016) za jednostavnu nabavu robe do 200.000,00, odnosno radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave, te Vam stoga, ovim putem upućujemo Poziv za dostavu ponude: Izvedba radova ugradnje električnih bojlera i pratećih radova u OŠ don Lovre Katića sukladno traženim uvjetima i zahtjevima iz sadržaja ovog Poziva koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

# Podaci o naručitelju

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA

OIB: 16755156769

Put Majdana 3, 21210 Solin

tel. 021/246-810, fax.021/246-817,

ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr

Osoba za kontakt je ANĐELKA SLAVIĆ, tel. 098/567-830

E-MAIL: andelka.slavic@skole.hr

# Predmet nabave:

# Izvedba radova ugradnje električnih bojlera i pratećih radova u OŠ don Lovre Katića

Opis predmeta nabave raščlanjen je prema pojedinim stavkama predmeta nabave navedenima u Troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva.

Ponuditelji su u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika iz Priloga br. 2. ovog Poziva.

Ako Ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nudi roba koja očito ne zadovoljava potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave, ponuda će biti odbijena.

# Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva za nadmetanje.

# Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehničke specifikacije precizno su definirane Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva.

# Redni broj nabave:

1/20

# Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 53.200,00 kn (bez PDV-a).

# Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o nabavi radova

# Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva - Prilog 2.

# Mjesto izvođenja radova

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA, Put Majdana 3, 21210 Solin

# Rok izvođenja radova

Od dana stupanja ugovora na snagu do 25. lipnja 2020.

# Odredbe o sposobnosti ponuditelja

Traženi dokazi sposobnosti:

1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne stariju od 3 mjeseca od dana slanja ovog poziva.

2. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana slanja ovog poziva. Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

3. Izjava Ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe Ponuditelja) u visini 10% okončane situacije. Izjava se može dostaviti isključivo na priloženom predlošku (obrascu) Naručitelja. Jamstvo se daje u obliku bankarske garancije.

# Dostavljanje dokumenata kojima se dokazuje sposobnost

Svi dokumenti pomoću kojih gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost mogu se priložiti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranja ponuda Naručitelj može od najpovoljnijeg Ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, Ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust, u smislu čl. 254., st. 1., toč. 3. ZJN 2016.

Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

# Podaci o ponudi

# Sadržaj, način izrade i način dostave

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz sadržaja ovog Poziva.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst sadržaja ovog Poziva.

U roku za dostavu ponude Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

# Ponuda mora sadržavati:

1. Popunjeni Ponudbeni list (Prilog br. 1) koji je sastavni dio ovog Poziva

2. Tražene dokaze sposobnosti - dokumente tražene točkom 11. ovog Poziva,

3. Popunjeni Troškovnik po svim stavkama predmeta nabave koji je sastavni dio ovog Poziva (obrazac u Prilogu br. 2).

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponude se dostavljaju putem e-maila: ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr

# Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude

Ponuda se dostavlja najkasnije do 19. svibnja 2020. godine do 12.00 sati na način određen točkom 13. ovog poziva.

**Otvaranje ponuda nije javno.**

# Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj popunjava Troškovnik kako je naznačeno u Prilogu 2. ovog Poziva. Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz Troškovnika, ukupne cijene stavke te cijenu ponude za cjelokupni predmet nabave.

Ponuditelj izračunava ukupnu cijenu stavke u troškovniku kao umnožak cijene stavke (jedinične) bez PDV-a i okvirne količine stavke.

Cijenu ponude (u Troškovniku i Ponudbenom listu) Ponuditelj će upisati bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu s PDV-om.

Cijena ponude za cjelokupni predmet nabave piše se brojkama i to iskazanom na dvije decimalne znamenke.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi nabave i isporuke do mjesta isporuke s eventualnim popustima.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.

Ako Ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

# Valuta u kojoj cijena ponude može biti izražena

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

# Kriterij odabira ponude

Kriterij za odabir ponude je najpovoljnija ponuda.

# Odabir ponude

O ishodu postupka nabave Ponuditelji se elektronskom poštom obavještavaju najduže u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

# Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa/situacije na žiro račun ponuditelja u roku od 15 dana od dana doznake sredstava od strane Splitsko-dalmatinske županije na račun Naručitelja.

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja i bez primjene valutne klauzule.

# Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

Prilog 1. obrazac- Ponudbeni list

Prilog 2. obrazac – Troškovnik

Prilog 3. obrazac – Izjava o dostavi jamstva (iz točke 11.3)

***PRILOG 1.***

**PONUDBENI LIST**

1. **PODACI O NARUČITELJU:**

**OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA**

**OIB: 16755156769**

**Put Majdana 3, 21210 Solin**

1. **PREDMET NABAVE**

**Izvedba radova ugradnje električnih bojlera i pratećih radova u OŠ don Lovre Katića**

1. **PODACI OPONUDITELJU:**

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB[[1]](#footnote-2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

IBAN[[2]](#footnote-3) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ; U sustavu PDV-a (da/ne):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

E-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Tel.kontakt osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; E-pošta kontakt osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. **PONUDA**

Broj ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljujemo da smo u cijelosti razumjeli odredbe Poziva za nadmetanje, prikupili sve potrebne informacije, te nudimo isporučiti predmet nabave za:

|  |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: | kn |
| PDV: | kn |
| **Cijena ponude sa PDV-om =** | **kn** |

U slučaju prihvaćanja naše ponude spremni smo s izvršenjem predmeta nabave započeti odmah po sklapanju ugovora i izvršiti radove do 30. lipnja 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. | Ponuditelj: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

***PRILOG 2.***

1. **PODACI O NARUČITELJU:**

**OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA**

**OIB: 16755156769**

**Put Majdana 3, 21210 Solin**

1. **PREDMET NABAVE**
2. **Izvedba radova ugradnje električnih bojlera i pratećih radova u OŠ don Lovre Katića**

Redni broj nabave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TROŠKOVNIK**

Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno i u suglasju sa važećim tehničkim propisima i normativima.

U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi dodatni troškovi za potpuno dovršenje predviđenih radova iz pojedinih stavki ovog ugovornog troškovnika.

Ponuđena cijena je konačna i treba sadržavati sve predvidive specifičnosti izrade ovog objekta.

Izvođač radova mora osigurati primjerenu organizaciju rada, kvalitetan materijal i opremu, te odgovarajuću stručnu radnu snagu, koja će zajamčiti solidnu i preciznu izvedbu radova u preuzetim rokovima. Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće isprave o sukladnosti i certifikate, kao dokaz da su primijenjeni materijali kvalitete zahtjevane projektom i aktualnim standardima i normama.

U slučaju da izvođač tijekom radova želi zamijeniti materijale kao i opremu iz ugovornog troškovnika dužan je upoznati projektanta, investitora i nadzornog inženjera prije same izmjene te za iste ishoditi suglasnost projektanta, investitora i nadzornog inženjera.

Sve prikupljene isprave o sukladnosti, certifikate, te ostalu atestnu dokumentaciju izvođač radova treba prikupiti i predati prije tehničkog pregleda i/ili primopredaje građevine nadzornoj službi u primjerenom vremenskom roku.

Izvođač radova mora voditi građevinski dnevnik, a za sve izvedene količine i stavke mora izraditi dokaznicu mjera prezentiranu kroz **građevinsku knjigu**.

Izvođač radova dužan je svakodnevno gradilište držati čisto i uredno te kao takvo na završetku radova predati inevstitoru. Dužan je također svakodnevno propisno zbrinjavati otpadni materijal, te odvoziti isti na zato odgovarajuću deponiju. Sve ovo ulazi u jediničnu cijenu svake stavke radova i ne naplaćuje se posebno ako nije u troškovniku iskazano kao posebna stavka.

**Izvođač se obavezuje prije popunjavanja ovog troškovnika obići gradilište i upoznati se sa trenutnim/zatečenim stanjem.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1)** | **UGRADNJA ELEKTRIČNIH BOJLERA I PRATEĆI RADOVI****Opis stavke** | Mj.  | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
|  |  |   |   |   |   |
|  | **SANITARNA OPREMA** |   |   |   |   |
| **1.** | Dobava i ugradnja električnog akumulacijskog bojlera sa svim spojnim djelovima, predviđen za ugradnju u ormarić (donja ugradnja) u sanitarnim čvorovima. Stavka obuhvaća: |   |   |   |   |
|  | - električni akumulacijski bojler kapaciteta 10 l, snage 2 kW | kom | 8 |  |  |
|  | - ormarić dimenzija cca 50x35x50 cm sa bravicom za zaključavanje u koji se postavlja bojler | kom | 8 |  |  |
|  | - jednoručnu stojeću bateriju za toplu i hladnu vodu (umivaonik)  | kom | 8 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  | **VODOVODNA INSTALACIJA** |   |   |  |  |
| **2.** | Nabava, transport i ugradba plastičnih PPR cijevi za vodu i spojnog materijala za lokalni razvod sanitarne hladne i tople vode. Po m’ cijevi uračunate obujmice kao i sav ostali materijal za pričvršćenja i ovjes cijevnog sustava te fazonski komadi. |   |   |  |  |
|  | DN25 (du=16,6)mm - ND15 | m' | 10,00 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  | **ELEKTRO INSTALACIJE** |   |   |  |  |
| **3.** | Dobava, montaža i spajanje kombinirane strujno zaštitne sklopke i osigurača KZS B16A/0,03/2p u postojeći razvodni ormar.Komplet sa svim spojnim i montažnim priborom. | kom | 8,00 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **4.** | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne priključnice priključnice 16A, 230V sa zaštitnim kontaktom i poklopcem u zaštiti IP54.Komplet | kom | 8,00 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **5.** | Dobava, polaganje i spajanje kabela za napajanje bojlera. Kabel se polaže dijelom kroz hodnik u spuštenom plafonu a dijelom u PVC kanalicu. Ukupno se polaže: |   |   |  |  |
|  | NYM 3x2,5mm2 | m | 400,00 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **6.** | Dobava i polaganje PVC kanalice na zid. Ukupno se polaže: |   |   |  |  |
|  | PVC kanalica 20x15 | m | 100,00 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **7.** | Ispitivanje novopostavljene električne instalacije i izdavanje potrebnih ispitnih protokola i atesta. | komplet | 1,00 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **8.** | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka. U ovo spada izrada tlocrta sa dispozicijom ugrađenih bojelra i dorada shema u razvodnim ormarima. | komplet | 1,00 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  | **PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI** |   |   |  |  |
| **9.** | Raskopavanje keramičkih pločica i zida za postavljanje cijevnih priključaka na umivaonik. Stavka uključuje obradu nakon izvršene montaže. | m' | 10,00 |  |  |
| **10.** | Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarnim prostorima. Keramičke pločice trebaju biti iste vrste i boje kao postojeće. Pločice se lijepe na pripremljene zidne površine.U stavku uključeno ljepilo i masa za fugiranje. | m² | 3,00 |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  UKUPNO KN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PDV 25%: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SVEUKUPNO KN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  /mjesto i datum/ |  |  | /čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja/ |
|  |  | MP |  |  |
|  |  |  | / vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja/ |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***PRILOG 3.***

**NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA OIB: 16755156769**

 **Put Majdana 3, 21210 Solin**

# PREDMET NABAVE: Izvedba radova ugradnje električnih bojlera i pratećih radova u OŠ don Lovre Katića

**IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA**

**za jamstveni rok**

Sukladno točki 11.3. Poziva za dostavu ponuda

Ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ime i prezime) (mjesto)

osobna iskaznica broj/broj putovnice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta),

OIB[[3]](#footnote-4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ćemo,

1. u slučaju da naša ponuda bude odabrana, na dan izvršenja primopredaje radova, i pošto otklonimo sve nedostatke utvrđene internim pregledom, Naručitelju uručiti jamstvo poslovne banke – bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu 10% (deset posto) od brutto vrijednosti ukupno izvedenih radova (uključivo PDV) s minimalnim trajanjem od 24 mjeseca,

2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove dajemo u produljenom trajanju od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseci što ukupno čini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseci

3. Jamstvo će biti s ukupnim rokom danim u točci 2. ove izjave i to u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice bez prigovora i neopozivo,

4. Suglasni smo da se rok iz članka 2 ove izjave primjeni kao kriteriji iz točke 18.2. Poziva.

5. Suglasni smo da u slučaju nedostavljanja jamstva za jamstveni rok Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora i ugovornu kaznu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum sastavljanja:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZA PONUDITELJA:** |
|  | (ime, prezime i potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) |

1. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ili broj računa [↑](#footnote-ref-3)
3. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-4)